F4

GNSS ПРИЁМНИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ТОЧНЫЙ

GT F4 - это универсальный приемник

GNSS, идеально подходящий для различных	геодезических	и строительных работ, даже в сложных условиях.

Быстрое и точное отслеживание всех спутниковых группировок

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS,L-Band 824 канала для отслеживания всех созвездий

Быстрое отслеживание сигнала GNSS для мгновенного и точного позиционирования даже в сложных условиях.

ВЫСОКАЯ И НАДЕЖНАЯ ТОЧНОСТЬ

Передовая технология уменьшения многолучевости и технология слежения за низкой точностью.

Адаптивная защита от помех, для эффективного подавления узкополосных и однотональных радиопомех.

Пользователи достигают точного позиционирования даже в сложных электромагнитных условиях.

АККУМУЛЯТОР БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ

Встроенный аккумулятор емкостью 9600 мАч, до 13 часов работы в режиме RTK (в качестве сетевого ровера).

Функционал и режимы работы

Может работать в режиме базы; ровера; PPK, статика Внутренний радио передающий модем (Tx/Rx), встроенный 4G модем, есть возможность подключения внешнего радиомодема.

Различные радио протоколы, NTRIP и APIS

Встроенный Wi-Fi модем, есть возможность работать в режиме точки доступа

УДАРОПРОЧНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Корпус из магниевого сплава делает F4 легче и прочнее.

IP68 пыле-водонепроницаемый, защищен от временного погружения на глубину до 1 м Выдерживает падение с 2м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связь и Запись данных

Каналы

GNSS Сигналы

824 канала

GPS GLONASS

Galileo BeiDou QZSS SBAS

L1, L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y),L5 G1,G2,P1,P2

E1,E5a,E5b B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b L1CA,L2C,L5

L1,L5

GSM

Wi-Fi Bluetooth®

Другое

Порты

Встроенный 4G модем

802.11 b/g/n, режим точки доступа v 4.1

NFC

Многофункциональный кабель USB для подключения к ПК

1 x 7-pin LEMO порт (внешнее питание RS -232)

GNSS Точность

L-Band	SWAS

План 4 мм + 1 ppm RMS

Высота 8

UHF радио

1 x UHF порт для антенны (TNC мама)

Внутренний радиомодем: Rx/Tx: 410 - 470МГц Мощность: 0.5В и 2В

Протоколы: EFIX,Transparent,South,TT450, Satel3AS Дистанция: до 5 км., в идеальных условиях до 10 км. Скорость передачи: 4,800/ 9,600/19,200 bps

RTK

Статика и быстрая статика DGPS

Время

инициализации

Холодный старт: < 45 с

Горячий старт: < 10 с

Повторное получение сигнала: < 1 с

Автономный

Частота позиционирования

мм + 1 ppm RMS Время инициализации: < 10 с Надежность инициализации: > 99.9%

План: 2 мм +  0 .5 ppm RMS

Высота: 3 мм + 0 .5 ppm RMS

План: 0.25 м RMS Высота: 0.45 м RMS

План: 1.5 м RMS Высота: 3.0 м RMS

1 Гц, 5 Гц и 10 Гц

Форматы данных

Встроенная память	Высоко- скоростная память 8 GB

Электрические характеристики

CMR ввод и вывод RTCM 2.x, RTCM 3.x ввод и вывод NMEA 0183 вывод HCN, HRC и RINEX статические форматы .NTRIP Client (on PDA network), NTRIP Caster.

Размеры

(Д x Ш x В)

Потребляемая мощность

3.8 В (в зависимости от настроек пользователя)

Встроенный акб

Литий-ионный, на 9,600 mAh

Об устройстве

160 мм. x 158 мм. x 96 мм.

Время работы от батареи Внешнее питание

UHF прием/передача (0.5 W): до 13 ч . В режиме RTK: до 13 ч.

Статика: до 16 ч. 9 В - 28 В

Вес

Температурный режим

1.48 кг.

Рабочая: -40 °C до +65 °

Хранение: -40 °C до +75 °C

Влажность  Защищенность

Ударостойкость Датчик наклона

95%

IP68 пыле-водонепроницаемый, защищен от временного погружения на глубину до 1 м.

Выдерживает падение с 2 м.

Круглый уровень, диапазон работы не менее 30 °

Передняя панель

4 LED индикатора

2 кнопки вкл/выкл. и запись/остановка статики